设备技术参数要求

| 序号 | 内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 磁滞测功机 |
| 2 | 最大功率 | ≤1KW |
| 3 | 最大转速 | ≤30000r/min |
| 4 | 最大扭矩 | ≤5N.M |
| 5 | 电源电压 | 0~40V |
| 6 | 电流范围 | 0~100A |
| 7 | 环境温度 | 10℃-35℃ |
| 8 | 扭矩测试精度 | ≤0.50% |
| 9 | 转速测试精度 | ≤0.20% |
| 10 | 其它配件 | 电压表，电控柜，显示屏等，台架 |
| 11 | 适用类型 | 直流无刷、无刷电机 |
| 12 | 保护功能 | 控制器过载时可以得到保护 |
| 13 | 保护功能 | 过流保护功能 |